外立面装修工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临街安全通道 | 安全通道的搭建、拆除3.1*4 | 米 | 41 | 高3.1*宽4 两层密度网防护 |
| 2 | 外立面保温一体板装饰 | 5公分岩棉，容重120kg | ㎡ | 464 |  |
| 3 | 断桥隔热窗 | pk55 | ㎡ | 81.5 | 玻璃型号：4+12+4 |
| 4 | 原有外墙钢化玻璃拆除 |  | ㎡ | 81.5 | 拆除、垃圾清运 |
| 5 | 原有外墙瓷砖等拆除 |  | ㎡ | 464 | 拆除、垃圾清运 |
| 6 | 一楼商铺门头防水 |  | ㎡ | 17.6 |  |
| 备注：1.投标单位需提供外立面效果图一份，外围城管执法手续由中标单位自行办理，我方提供办理证照时所需文件。 |